«Утверждаю»

Директор ОГКУ СО «СРЦН

«Рябинка» в с. Труслейка

________________К.А. Горбунова

«__»______________2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в здании склада областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Рябинка»  в с.Труслейка

1.Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями  п.2, разделом  XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 N 1479 , нормативных документов по пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Рябинка»  в  с. Труслейка  (далее – ОГКУСО СРЦН «Рябинка») .

1.2. Работники ОГКУСО СРЦН «Рябинка» допускаются к работе только  после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3.Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

1.4 Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации (директором). Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007года №645  «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
    1.5. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства  проходят:

- руководитель ОГКУСО СРЦН «Рябинка»  или лицо, исполняющие  обязанности;

- ответственные за пожарную безопасность  и проведение

противопожарного инструктажа;

- иные категории работников  по решению руководителя.

1.6. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;

- работники, осуществляющие круглосуточную охрану;

1.7. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом  руководителя, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

1.8. Директор  центра назначает лицо (лиц), ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в здании склада, ( далее ответственный за ПБ ).

2. Порядок содержания прилегающей территории, здания склада, эвакуационных путей и выходов,  а также путей доступа подразделений пожарной охраны (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);

2.1 Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

2.2. Ответственный за ПБ   обеспечивает очистку прилегающей к зданию склада территории   от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается разводить открытый огонь (костры)  на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.

2.3. Ответственный за ПБ  обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию склада.

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в  здание,  либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности..

2.4 Запрещается курение на территории и в помещениях склада  .

В помещениях склада должно быть обеспечено  размещение  знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". 
2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными, обеспечено  указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.6. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом,  количество хранящихся материалов.

2.7. Руководитель центра обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений  склада  с обозначением  категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений склада с наружной стороны.

2.8. Хранить в помещениях склада вещества и материалы  с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

2.9.Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

2.10. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

2.11. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

2.12 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

2.13. Оборудование помещений склада по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

2.14.На прилегающей территории и в здании склада ОГКУСО СРЦН «Рябинка» запрещается:

а) устанавливать глухие решетки на окнах, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

б) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.);

в) размещать товары, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов.

г) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

д) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

2.15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ответственный за ПБ  обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.16. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.17. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах  различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из здания  сушилки и вешалки для одежды,  а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

2.13.  Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, автогаража, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.18. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;                                                   ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ,  использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;                                                                   з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

2.19. Ответственный за ПБ обеспечивает  наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения мобильных средств пожаротушения.

2.20.  Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.21. Помещения склада должны быть обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, ППР в РФ, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.18. Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт систем отопления,  а также других отопительных приборов и систем.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

3.1. Технологические процессы, связанные с каким либо производственным оборудованием в  здании  склада не проводятся.

3.2. Технологическое оборудование ( холодильники) и электрооборудование в   складе  должно находиться в     исправном состоянии.

3.3. Пожароопасные работы в помещениях склада и на его территории не проводятся.

- Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

4.1.  Хранить в помещениях склада вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). .

4.2. Хранение материалов  должно осуществляться упорядоченным способом с учётом физико-химических свойств материалов.

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

5.1. После окончания рабочего дня все неэксплуатируемые помещения проверяются внешним визуальным осмотром на предмет отсутствия очагов возгорания, исправности электрооборудования, электроприборов и их отключения.

5.2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.3. Запрещено закрывать помещения в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование  работников.

5.4. После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост охраны.

6.  Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;

6.1. На основании статьи 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" курение в зданиях и на прилегающей территории ОГКУСО СРЦН «Рябинка»  запрещено. 
6.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

6.3.   Ответственный за ПБ обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию склада.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

6.4. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) в складе руководитель  оформляет наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4. Правил противопожарного режима в РФ.

7.  Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов содержание и хранение спецодежды.

7.1. Ответственный за ПБ обеспечивает своевременное проведение работ по удалению горючих отходов из помещений склада.

7.2.  Рабочие места,  должны ежедневно убираться от отходов  и мусора по мере их накопления.

7.3. Горючие отходы в конце каждого дня складируются в контейнеры и вывозятся за территорию центра.

7.4. Спецодежда  рабочих  хранится в шкафах для одежды.

  - Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

8.1. В связи с тем, что производственно технологические процессы в здании склада не проводятся, в помещениях хранятся только материалы предусмотренные для хранения.

8.2.  Хранение  принадлежностей не должно загромождать пути эвакуации, подступы к первичным средствам пожаротушения и противопожному инвентарю.

  - Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

9.1 В связи с тем, что производственные процессы, в том числе с выделением пыли в здании склада не проводятся, в здании образуются только твёрдо коммунальные отходы.

9.2.  Порядок сбора, хранения и удаления, горючих твёрдо коммунальных отходов определён разделом 7 настоящей инструкции.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

10.1.  Какие либо контрольно-измерительные приборы в здании склада  отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв отсутствуют.

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии  дверей и  устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние  помещений склада.

11.1. Каждый работник ОГКУСО СРЦН «Рябинка»  при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещениях  (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должен:

а) немедленно сообщить об этом по телефону  01, с мобильного 101 в пожарную охрану или 112  в единую диспетчерскую службу

с указанием:

    - ОГКУСО СРЦН «Рябинка»

    - адрес Инзенский район с. Труслейка ул. Луговая 102.

-  сообщить место возникновения пожара  - склад.

-  сообщить свою фамилию;

Ответственный___ ______________________________________________

б) принять  меры по эвакуации людей из склада, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. а именно:

- задействовать систему оповещения и управления эвакуацией людей.

- принять меры к эвакуации людей,  из здания в безопасное место;

-удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара.

- в случае целесообразности и при отсутствии угрозы жизни и здоровья принять меры к  тушению пожара с помощью первичных средств тушения пожара. (огнетушители ОП расположены в помещениях склада , места их расположения обозначены знаками).                                                                        - по возможности организовать эвакуацию из здания склада материальных ценностей.

Ответственный__________________________________________________

11.2. Осуществление общего руководства по эвакуации людей, тушения пожара оказание первой помощи пострадавшим до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет_______________________________________

11.3. Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре) осуществляет ____________________ _______________________________________________

11.4. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания осуществляет_____________________ ___________________________

11.5. Организацию  эвакуацию из здания автотехники и наиболее ценного имущества осуществляет __________________________________________

11.6. Встречу пожарных подразделений и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и  удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

осуществляет ___________________________________________________

11.7. По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о наличии находящихся в здании людей, автотехники, конструктивных особенностях здания, о количестве пожароопасных веществ и пожароопасных свойствах хранимых в здании веществ и материалов и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара осуществляет ___________________________________

11.8. Ответственный за ПБ  при возникновении пожара, обеспечивают доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения склада для целей локализации и тушения пожара.

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

12.1. Нормативное ограничение по предельному количеству людей в здании  склада ОГКУСО СРЦН «Рябинка»  определено проектным решением и нормативными документами.

12.2. Запрещается прибывание обслуживающего персонала и материальных ценностей в здании склада ОГКУСО СРЦН «Рябинка» сверх установленных проектом и нормативными документами.

Разработал